## LE PARC DPGF
ZAC DES PLAINES - PHASE DCE
LE PARC
DPGF
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | Prix U. (€) | MONTANT
MOE
01 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
1.1 | Etudes d'exécution & Phasage Ce prix rémunère : - l'établissement de l'ensemble des notes de calculs, plan de calepinage et plans d'exécution des ouvrages définitifs, y compris rectification et mises à jour éventuelles, Il comprend : - l'ensemble d | Ft | 1 |  | 0
1.2 | Installation générale de chantier | Ft | 1 |  | 0
1.3 | Signalisation et balisage de chantier | Ft | 1 |  | 0
1.4 | Prescriptions envionnementales | Ft | 1 |  | 0
1.5 | Constat d'huissier | Ft | 1 |  | 0
1.6 | Récolement & DOE | Ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
02 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 | Sondage de reconnaissance concessionnaires | u | 15 |  | 0
2.2 | Décapage de la terre végétale sur 15cm | m² | 28400 |  | 0
2.3 | Débroussaillage de haie ou de taillis | m² | 32135 |  | 0
2.4 | Abattage d'arbre quelque soit le diamètre | u | 21 |  | 0
2.5 | Démolition d'enrobé | m² | 4500 |  | 0
2.6 | Démolition de maçonneries de toutes natures | m3 | 100 |  | 0
2.7 | Démolition de bordure quelque soit le type | ml | 40 |  | 0
2.8 | Dépose d'équipement existant
2.8.1 | Clôture quelque soit le type | ml | 2300 |  | 0
2.9 | Enlèvement de DIB et DIS | F | 1 |  | 0
2.10 | Dématellement du poste de relevage existant | F | 1 |  | 0
2.11 | Dépose de la virolle de protection en béton | u | 1 |  | 0
2.12 | Isolement et coupure des réseaux d'irrigation | u | 4 |  | 0
2.13 | Dépose de réseaux existant quelquesoit la nature | ml | 900 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
03 | TRAVAUX DE TERRASSEMENT
3.1 | Déblais (hors déblais bassin / réserve incendie / tranchées)
3.1.1 | A évacuer | m3 | 7300 |  | 0
3.1.2 | A stocker sur place | m3 | 2400 |  | 0
3.2 | Purge | m3 | 400 |  | 0
3.3 | Cloutage R61 150/250 | m3 | 3300 |  | 0
3.4 | Remblais d'apport 0/80 | m3 | 900 |  | 0
3.5 | Remblais pour fossés, espace verts et accotements (matériaux de déblai repris sur stock) | m3 | 4000 |  | 0
3.6 | Campagne d'essais à la plaque | Ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
04 | TRAVAUX DE VOIRIE
4.1 | Géotextile - Classe 5 | m² | 7800 |  | 0
4.2 | Couche de forme 0/80
4.2.1 | Pour voirie lourde et stationnement - épaisseur 0,75m | m3 | 5850 |  | 0
4.2.2 | Pour cheminement pieton - épaisseur 0,40m | m3 | 1800 |  | 0
4.3 | Couche de réglage GNT- 0/20
4.3.1 | Couche de réglage - pour voirie lourde et stationnement - épaisseur 0,05m | m3 | 300 |  | 0
4.3.2 | Couche de réglage GNT ou fraisat d'enrobé - pour création de cheminement piéton - épaisseur 0,10m | m3 | 450 |  | 0
4.4 | Campagne d'essais à la plaque (1essai / 500m²) | Ft | 1 |  | 0
4.5 | Couche d'imprégnation
4.5.1 | Pour voirie lourde et stationnement en enrobé | m² | 5850 |  | 0
4.6 | Couche d'accrochage
4.6.1 | Pour voirie lourde et stationnement - 2 couches | m² | 5850 |  | 0
4.7 | EB 14 assise GB 0/14 classe 3
4.7.1 | Pour voirie lourde - 2 couches de 12cm | m² | 5850 |  | 0
4.8 | EB 10 BBSG 0/10 classe 3
4.8.1 | Pour voirie stationnement - 1 couche de 6 cm | m² | 1200 |  | 0
4.9 | Sable stabilisé | m² | 4260 |  | 0
4.10 | Bordure et caniveau béton préfabriqué
4.10.1 | Bordure béton 50*30 identique à l'existant - Classe A - haute | ml | 35 |  | 0
4.10.2 | Bordures béton 20*30 identique à l'existant - Classe A - haute | ml | 1200 |  | 0
4.10.3 | Bordures béton 20*20 identique à l'existant - Classe A - noyée | ml | 1100 |  | 0
4.10.4 | Bordure béton CR1 Classe A - noyée | ml | 2300 |  | 0
4.11 | Remplacement de bordure existante | ml | 30 |  | 0
4.12 | Mise à niveau de l'ensemble des tampons et des grilles | ens | 1 |  | 0
4.13 | Mise à niveau des l'ensemble des bouches à clef | ens | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
05 | RESEAU EP
5.1 | Terrassement en tranchée en terrain de toute natures (profondeur entre 1,00m>x>4,00m)
5.1.1 | - pour EP Ø315mm - profondeur moyenne 1,50m | ml | 20 |  | 0
5.1.2 | - pour EP Ø500mm - profondeur moyenne 1,50,m | ml | 40 |  | 0
5.1.3 | - pour EP Ø600mm - profondeur moyenne 2,30m | ml | 70 |  | 0
5.1.4 | - pour EP Ø800mm - profondeur moyenne 2,50m | ml | 15 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de canalisation de refoulement en PEHD DN150 | ml | 70 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8
5.3.1 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8 Ø de 315 mm | ml | 20 |  | 0
5.4 | Fourniture et pose de canalisation en béton série 135 A
5.4.1 | Canalisations B135A Ø500 | ml | 40 |  | 0
5.4.2 | Canalisations B135A Ø600 | ml | 70 |  | 0
5.4.3 | Canalisations B135A Ø800 | ml | 15 |  | 0
5.5 | Fourniture et pose de drain routier en tranchée commune y compris massif drainant | ml | 800 |  | 0
5.6 | Plus value pour enrobage béton | ml | 50 |  | 0
5.7 | Fossé
5.7.1 | Fossé - Profondeur moy 1m / Talus 3/2 | ml | 200 |  | 0
5.7.2 | Fossé - Profondeur moy 1m / largeur en 0,5m / Talus 3/2 | ml | 700 |  | 0
5.7.3 | Fossé dévoyé - Profondeur moy 1m / largeur en 1,5m / Talus 3/2 | ml | 740 |  | 0
5.7.4 | Fossé maçonné au droit du piquage EP | ens | 7 |  | 0
5.8 | Regard à grille
5.8.1 | Dimensions int. 60*60 | u | 3 |  | 0
5.9 | Regard de visite
5.9.1 | Regard de visite Ø1000mm - profondeur < 2,00m | u | 1 |  | 0
5.9.2 | Regard de visite Ø1000mm ou 1000*1000 - profondeur > 2,00m | u | 2 |  | 0
5.9.3 | Regard de visite Ø1500mm - profondeur > 2,00m | u | 1 |  | 0
5.10 | Tête d'aqueduc
5.10.1 | Pour Ø400 à Ø600mm | u | 3 |  | 0
5.11 | Bassin de rétention | Ens | 2 |  | 0
5.12 | Ouvrage de sortie | Ens | 2 |  | 0
5.13 | Poste de refoulement EP 107l/s | Ens | 1 |  | 0
5.14 | Ouvrage de décharge et de raccordement sur Malbief | Ens | 1 |  | 0
5.15 | Raccordement sur existant | Ens | 3 |  | 0
5.16 | Hydrocurage réseaux EP Ø600 et Ø800 existants et réseaux projetés | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
06 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
6.1 | Terrassement en tranchée en terrain de toute natures (profondeur entre 1,00m>x>2,50m)
6.1.1 | - pour EU Ø250mm - profondeur moyenne 3,00m | ml | 720 |  | 0
6.2 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8 y compris raccordements sur ouvrages
6.2.1 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8 Ø250 mm | ml | 720 |  | 0
6.3 | Regard de visite
6.3.1 | Regard de visite Ø1000mm - profondeur < 2,00m | u | 4 |  | 0
6.3.2 | Regard de visite Ø1000mm - profondeur > 2,00m | u | 11 |  | 0
6.4 | Raccordement sur existant | ft | 2 |  | 0
6.5 | Hydrocurage | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
07 | EAU POTABLE - EAU BRUTE
7.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8m>1,20m)
7.1.1 | - pour réseaux AEP et EB - profondeur moyenne 1,80 m | ml | 970 |  | 0
7.2 | Fourniture et pose de canalisation en fonte ductile y compris pièces spéciales (té, coude, cône etc…)
7.2.1 | FONTE DN80 - EB | ml | 20 |  | 0
7.2.2 | FONTE DN125 - AEP | ml | 970 |  | 0
7.2.3 | FONTE DN150 - EB | ml | 970 |  | 0
7.3 | Branchement DN80 | Ens | 2 |  | 0
7.4 | Vanne de sectionnement en fonte Ce prix rémunère la fourniture et la pose de robinet vanne d'isolement pour sectorisation du réseau en fonte ductile PN 16 Ø 80 et 100 mm à opercule métallique surmoulé d'élastomère Il comprend : - le piquetage, - la fourniture, la pose, le transport, le déchargement, le stockage, - le lit de pose et enrobage en gravillon 2/6, la pose en fond de fouilles, - la fourniture et la mise en place de pièces de raccordement, - la fourniture des joints et leur mise en place, - la fourniture et la pose de tête de bouche à clé (hexagonale, ronde, ou carré),en fonte ductile d'un poids minimum de 14 kg, tube à longe à collerette en fonte, plaque de tabernacle en fonteductile, - le bardage des tuyaux, les coupes sur tuyaux posés ou non posés, - la fourniture et pose du grillage avertisseur de couleur bleu, - les essais des canalisations effectués à la pression de 15 bars - le nettoyage, le rinçage, la stérilisation de la conduite.
7.4.1 | Vanne de sectionnement DN80 - EB | u | 2 |  | 0
7.4.2 | Vanne de sectionnement DN125 - AEP | u | 10 |  | 0
7.4.3 | Vanne de sectionnement DN150 - EB | u | 10 |  | 0
7.5 | Vidange | Ens | 2 |  | 0
7.6 | Ventouse
7.6.1 | Pour DN125 - AEP | Ens | 2 |  | 0
7.6.2 | Pour DN150 - EB | Ens | 2 |  | 0
7.7 | Réserve incendie 120m3 avec poteau d'aspiration | Ens | 2 |  | 0
7.8 | Raccordement sur réseau existant | Ens | 2 |  | 0
7.9 | Essais et désinfection | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
08 | RESEAU ELECTRICITE
8.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8m>1,10m)
8.1.1 | Tranchée nappe réseaux BT | ml | 200 |  | 0
8.1.2 | Tranchée nappe réseaux HTA | ml | 790 |  | 0
8.2 | Fourniture et pose en tranchée de Fourreaux TPC rouge
8.2.1 | Fourreaux Ø 110 | ml | 200 |  | 0
8.2.2 | Fourreaux Ø 200 | ml | 130 |  | 0
8.3 | Fourniture et pose sous fourreau de Câble BT ALU H1 XDV 4x35 mm² | ml | 260 |  | 0
8.4 | Coffret de branchement S22 pour Poste de refoulement EP | u | 1 |  | 0
8.5 | Chambre de tirage | u | 2 |  | 0
8.6 | Raccordement sur existant | u | 4 |  | 0
8.7 | Essais et contrôles | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
09 | RESEAU ECLAIRAGE
9.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8m>1,10m) | ml | 1100 |  | 0
9.2 | Fourniture et pose en tranchée de Fourreaux TPC rouge
9.2.1 | Fourreaux Ø 90 | ml | 1100 |  | 0
9.3 | Fourniture et pose sous fourreau de câble U-1000 R2V 4x16mm² | ml | 1100 |  | 0
9.4 | Fourniture et pose en tranchée cablette Cu 25mm² | ml | 1100 |  | 0
9.5 | Chambre de tirage | u | 55 |  | 0
9.6 | Massif d'ancrage pour mât de 12m | u | 35 |  | 0
9.7 | Candélabre Furyo - Hauteur : 12m | u | 32 |  | 0
9.8 | Reprise et pose candélabre furyo-hauteur 12 m | u | 3 |  | 0
9.9 | Armoire de commande | Ens | 2 |  | 0
9.10 | Raccordement sur existant | u | 4 |  | 0
9.11 | Essais et contrôles | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
10 | RESEAU COURANT FAIBLE - TELECOM - FIBRE OPTIQUE
10.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8>1,10m) | ml | 1200 |  | 0
10.2 | Fourniture et pose de fourreaux
10.2.1 | PVC Ø42/45 | ml | 7200 |  | 0
10.3 | Chambre de tirage Télécom
10.3.1 | Chambre Télécom L1C | u | 10 |  | 0
10.3.2 | Chambre Télécom L2T | u | 15 |  | 0
10.3.3 | Chambre Télécom L2C | u | 5 |  | 0
10.4 | Raccordement sur réseau existant | u | 2 |  | 0
10.5 | Essais et contrôles | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
11 | RESEAU GAZ
11.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8>1,10m)
11.1.1 | Tranchée pour réseau primaire | ml | 1100 |  | 0
11.2 | Pose de canalisation PEHD GAZ PN80 quelque soit le diamètre (fournie par GRDF) | ml | 1100 |  | 0
11.3 | Raccordement sur réseau existant | Ft | 2 |  | 0
11.4 | Essais et contrôles | Ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
12 | SIGNALISATIONS
12.1 | Panneaux de signalisation standard R2 | u | 25 |  | 0
12.2 | Signalisation Horizontale(stop, zébra, damier, passage piétons, logo handicapé …) | m² | 110 |  | 0
12.3 | Bande Discontinue type T3 largeur 2U (u=5cm) | ml | 650 |  | 0
12.4 | Bande continue type LC largeur 3U (u=5cm) | ml | 750 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
13 | MOBILIER - DIVERS
13.1 | Potelets H = 1,10m | u | 26 |  | 0
13.2 | Potelets amovibles H = 1,10m | u | 4 |  | 0
13.3 | Dalles podotactiles | ml | 30 |  | 0
13.4 | Barrière bois pivotante | Ens | 2 |  | 0
13.5 | Portillon ganivelle H= 1 L= 2,5m | u | 2 |  | 0
13.6 | Ganivelle bois H= 1 | ml | 780 |  | 0
13.7 | Clôture barbelée | ml | 1200 |  | 0
13.8 | Arceau de protection Poteau incendie et borne d'aspiration | u | 3 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
14 | ESPACES VERTS
14.1 | Travaux préparaoaratoires
14.1.1 | Préparation des sols en place | m2 | 15600 |  | 0
14.1.2 | Sous solage et décompactage | m2 | 6300 |  | 0
14.1.3 | Terrassement complémentaire | m3 | 3400 |  | 0
14.2 | Terre vegetale
14.2.1 | Mise en place de terre végétale provenant du stock Ce prix rémunère : - La mise en place de la terre végétale provenant du stock - les amendements nécessaire - le régalage et le réglage de formation grosso-modo des sols revêtus, - le maintien en état de propreté des abords des lieux des travaux - toutes sujétions | m3 | 2560 |  | 0
14.3 | Compost 30 % par m3 | m3 | 780 |  | 0
14.4 | Amendement physique hydrorétentetenteur 0,35 Kg/ m3 TV | kg | 850 |  | 0
14.5 | Fosse pour arbres tiges (12m3) | u | 71 |  | 0
14.6 | Arbre à tige y compris accessoires de plantation |  |  |  | 0
14.6.1 | Acer Platanoide tige 3xtr MG 18/20 | u | 18 |  | 0
14.6.2 | Alnus cordata tige 3xtr MG 18/20 | u | 17 |  | 0
14.6.3 | Ostrya Carpinifolia 3xtr MG 18/20 | u | 11 |  | 0
14.6.4 | Quercus frainetto 3xtr MG 18/20 | u | 14 |  | 0
14.6.5 | Quercus robur 3xtr MG 18/20 | u | 3 |  | 0
14.6.6 | Tillia americana 3xtr MG 18/20 | u | 8 |  | 0
14.7 | Massif paysager : Arbustes |  |  |  | 0
14.7.1 | Cornus alba TF 80/100 C5 | u | 210 |  | 0
14.7.2 | Cornus sanguinéa "Winter Flame" TF 80/100 C5 | u | 530 |  | 0
14.7.3 | Corylopsis pauciflora TF 80/100 racine nue | u | 230 |  | 0
14.7.4 | Deutzia gracilis TF 30/40 Racine nue | u | 150 |  | 0
14.7.5 | Euonymus européaeus TF 60/80 Motte | u | 320 |  | 0
14.7.6 | Hibiscus syriacus TF 80/100 Racine nue | u | 295 |  | 0
14.7.7 | Lonicera nitida 'Maigrum' TF 80/100 | u | 230 |  | 0
14.7.8 | Prunus laurocesarus 'Otto luyken' | u | 370 |  | 0
14.7.9 | Salix caprea 'Mas' TF 80/100 C5 | u | 230 |  | 0
14.7.10 | Salix Purpunéa 'nana' TF 80/100 C5 | u | 210 |  | 0
14.7.11 | Spiréa japonica TF 60/90 Racine nue | u | 1230 |  | 0
14.7.12 | Symphoricarpos x chenautil 'hancock' TF 80/100 Racine nue | u | 290 |  | 0
14.7.13 | Weigelia florida 'purpea' TF 80/100 racine nue | u | 150 |  | 0
14.8 | Massif paysager Graminées Vivaces et couvre sols
14.8.1 | Euphorbia martnii | u | 1600 |  | 0
14.8.2 | Imperata cylindrica 'red baron' TF | u | 335 |  | 0
14.8.3 | Geranium himalayense | u | 1600 |  | 0
14.8.4 | Lonicera acuminata TF | u | 680 |  | 0
14.8.5 | Pachysandra terminalis | u | 1400 |  | 0
14.8.6 | Vinca Minor TF | u | 1600 |  | 0
14.9 | Noue verte |  |  |  | 0
14.9.1 | Agrsotis tenuis | u | 11500 |  | 0
14.9.2 | Festuca rubra | u | 11500 |  | 0
14.9.3 | Lolium perenne | u | 11500 |  | 0
14.9.4 | Medigago lupulina | u | 11500 |  | 0
14.9.5 | Lotus corniculatus | u | 11500 |  | 0
14.10 | Prairie fleurie | m² | 9500 |  | 0
14.11 | Toile biodégradable | m² | 6600 |  | 0
14.12 | Paillage bois épaisseur 20cm | m² | 6600 |  | 0
14.13 | Parachèvement pendant 1 an après réception | Ens | 1 |  | 0
14.14 | Arrosage pendant la la période de parachèvement | Ens | 1 |  | 0
14.15 | Confortement pendant 1 an après parachèvement | Ens | 1 |  | 0
14.16 | Arrosage pendant la la période de confortement | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| Montant total TTC |  |  |  | 0
Note on F46: : calcul mensura

## LE PARC DQE CC1
ZAC DES PLAINES - PHASE DCE
CAS CONCRET N°1
LE PARC
DQE
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | Prix U. (€) | MONTANT
MOE
01 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
1.1 | Etudes d'exécution & Phasage Ce prix rémunère : - l'établissement de l'ensemble des notes de calculs, plan de calepinage et plans d'exécution des ouvrages définitifs, y compris rectification et mises à jour éventuelles, Il comprend : - l'ensemble d | Ft | 1 |  | 0
1.2 | Installation générale de chantier | Ft | 1 |  | 0
1.3 | Signalisation et balisage de chantier | Ft | 1 |  | 0
1.4 | Constat d'huissier | Ft | 1 |  | 0
1.5 | Récolement & DOE | Ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
02 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 | Sondage de reconnaissance concessionnaires | u | 5 |  | 0
2.2 | Décapage de la terre végétale sur 15cm | m² | 240 |  | 0
2.3 | Débroussaillage de haie ou de taillis | m² | 200 |  | 0
2.4 | Démolition d'enrobé | m² | 80 |  | 0
2.5 | Décapage de sable stabilisé | m² | 100 |  | 0
2.6 | Enlèvement de végétaux | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
03 | TRAVAUX DE TERRASSEMENT
3.1 | Déblais (hors déblais tranchées)
3.1.1 | A évacuer | m3 | 30 |  | 0
3.2 | Purge | m3 | 5 |  | 0
3.3 | Cloutage R61 150/250 | m3 | 6
3.4 | Remblais d'apport 0/80 | m3 | 10 |  | 0
3.5 | Remblais pour fossés, espace verts et accotements (matériaux de déblai repris sur stock) | m3 | 20 |  | 0
3.6 | Campagne d'essais à la plaque | Ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
04 | TRAVAUX DE VOIRIE
4.1 | Géotextile - Classe 4 | m² | 200 |  | 0
4.2 | Couche de forme 0/80
4.2.1 | Pour voirie lourde et stationnement - épaisseur 0,75m | m3 | 150 |  | 0
4.3 | Couche de réglage GNT- 0/20
4.3.1 | Couche de réglage - pour voirie lourde et stationnement - épaisseur 0,05m | m3 | 10 |  | 0
4.4 | Campagne d'essais à la plaque (1essai / 500m²) | Ft | 1 |  | 0
4.5 | Couche d'imprégnation
4.5.1 | Pour voirie lourde et stationnement en enrobé | m² | 200 |  | 0
4.6 | Couche d'accrochage
4.6.1 | Pour voirie lourde et stationnement - 2 couches | m² | 200 |  | 0
4.7 | EB 14 assise GB 0/14 classe 3
4.7.1 | Pour voirie lourde - 1 couche de 12cm | m² | 200 |  | 0
4.7.2 | Pour voirie lourde - 2 couches de 12cm | m² | 0 |  | 0
4.8 | EB de roulement
4.8.1 | Pour création de voirie lourde et stationnement - BBSG épaisseur 0,06m | m² | 200 |  | 0
4.9 | Refection du cheminement Sable stabilisé | m² | 100 |  | 0
4.10 | Bordure et caniveau béton préfabriqué
4.10.2 | Abaissement de Bordures béton 20*30 existante | ml | 13 |  | 0
4.10.3 | Bordures béton 20*20 identique à l'existant - Classe A - noyée | ml | 8 |  | 0
4.11 | Mise à niveau de l'ensemble des tampons | u | 3 |  | 0
4.12 | Réfection de tranchée à l'identique | m2 | 80 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
05 | RESEAU EP
5.1 | Terrassement en tranchée en terrain de toute natures (profondeur entre 1,00m>x>4,00m)
5.1.1 | - pour EP Ø315mm - profondeur moyenne 1,50m | ml | 2 |  | 0
5.1.2 | - pour EP Ø500mm - profondeur moyenne 1,50,m | ml | 15 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8
5.2.4 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8 Ø de 315 mm | ml | 2 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de canalisation en béton série 135 A
5.3.1 | Canalisations B135A Ø500 | ml | 15 |  | 0
5.4 | Plus value pour enrobage béton | ml | 15 |  | 0
5.5 | Fossé
5.5.1 | Reprise fossé | ml | 2 |  | 0
5.6 | Regard de branchement
5.6.1 | Dimensions int. 60*60 | u | 1 |  | 0
5.7 | Regard de visite
5.7.1 | Regard de visite Ø1000mm - profondeur < 2,00m | u | 0 |  | 0
5.7.2 | Regard de visite Ø1000mm ou 1000*1000 - profondeur > 2,00m | u | 1 |  | 0
5.7.3 | Regard de visite Ø1500mm - profondeur > 2,00m | u | 0 |  | 0
5.8 | Tête d'aqueduc
5.8.1 | Pour Ø400 à Ø600mm | u | 2 |  | 0
5.9 | Bétonnage de la tete de canalisation en raccord sur le fossé | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
06 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
6.1 | Terrassement en tranchée en terrain de toute natures (profondeur entre 1,00m>x>4,00m)
6.1.1 | - pour EU Ø250mm - profondeur moyenne 3,00m | ml | 15 |  | 0
6.2 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8 y compris raccordements sur ouvrages
6.2.1 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8 Ø160 mm | ml | 15 |  | 0
6.3 | Regard de visite
6.3.1 | Regard de visite Ø1000mm - profondeur < 2,00m | u | 1 |  | 0
6.3.2 | Regard de visite Ø1000mm - profondeur > 2,00m | u | 0 |  | 0
6.4 | Raccordement sur existant | ft | 1 |  | 0
6.5 | Hydrocurage | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
07 | EAU POTABLE - EAU BRUTE
7.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8m>1,20m)
7.1.1 | - pour réseaux AEP et EB - profondeur moyenne 1,80 m | ml | 15 |  | 0
7.2 | Fourniture et pose de canalisation en fonte ductile y compris pièces spéciales (té, coude, cône etc…)
7.2.1 | PEHD PE100 PN 16 DN32 - AEP | ml | 15 |  | 0
7.2.2 | PEHD PE100 PN 16 DN32 - EB | ml | 15 |  | 0
7.3 | Branchement DN32 sur conduite en service | Ens | 2 |  | 0
7.4 | Bouche à clé complète | Ens | 2 |  | 0
7.5 | Regard de comptage | Ens | 2 |  | 0
7.6 | Essais et désinfection | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
08 | RESEAU ELECTRICITE
8.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8m>1,10m)
8.1.1 | Tranchée nappe réseaux BT | ml | 50 |  | 0
8.2 | Fourniture et pose en tranchée de Fourreaux TPC rouge
8.2.1 | Fourreaux Ø 110 | ml | 50 |  | 0
8.3 | Chambre de tirage | u | 2 |  | 0
8.4 | Raccordement sur existant | u | 1 |  | 0
8.5 | Essais et contrôles | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
09 | RESEAU ECLAIRAGE
9.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8m>1,10m) | ml | 0 |  | 0
9.2 | Fourniture et pose en tranchée de Fourreaux TPC rouge
9.2.1 | Fourreaux Ø 90 | ml | 0 |  | 0
9.3 | Fourniture et pose sous fourreau de câble U-1000 R2V 4x16mm² | ml | 0 |  | 0
9.4 | Fourniture et pose en tranchée cablette Cu 25mm² | ml | 0 |  | 0
9.5 | Chambre de tirage | u | 0 |  | 0
9.6 | Massif d'ancrage pour mât de 12m | u | 0 |  | 0
9.7 | Dépose et repose Candélabre Furyo - Hauteur : 12m | u | 0 |  | 0
9.8 | Raccordement sur existant | u | 0 |  | 0
9.9 | Essais et contrôles | ft | 0 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
10 | RESEAU COURANT FAIBLE - TELECOM - FIBRE OPTIQUE
10.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8>1,10m) | ml | 25 |  | 0
10.2 | Fourniture et pose de fourreaux
10.2.1 | PVC Ø42/45 | ml | 100 |  | 0
10.3 | Chambre de tirage Télécom
10.3.1 | Chambre Télécom LOT | u | 1 |  | 0
10.4 | Raccordement sur réseau existant | u | 2 |  | 0
10.5 | Essais et contrôles | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
11 | RESEAU GAZ
11.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8>1,10m)
11.1.1 | Tranchée pour réseau secondaire | ml | 15 |  | 0
11.2 | Pose de canalisation PEHD GAZ PN80 quelque soit le diamètre (fournie par GRDF) | ml | 15 |  | 0
11.3 | Essais et contrôles | Ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
12 | ESPACES VERTS
12.1 | Végétalisation de la noue | m² | 6 |  | 0
12.2 | Déplacement d'arbre tige | u | 0 |  | 0
12.3 | Reprise de bande arbustive et couvre sol | m² | 0 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| Montant total TTC |  |  |  | 0
Note on F38: : calcul mensura

## LE PARC DQE CC2
ZAC DES PLAINES - PHASE DCE
CAS CONCRET N°2
LE PARC
DQE
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | Prix U. (€) | MONTANT
MOE
01 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
1.1 | Etudes d'exécution & Phasage Ce prix rémunère : - l'établissement de l'ensemble des notes de calculs, plan de calepinage et plans d'exécution des ouvrages définitifs, y compris rectification et mises à jour éventuelles, Il comprend : - l'ensemble d | Ft | 1 |  | 0
1.2 | Installation générale de chantier | Ft | 1 |  | 0
1.3 | Signalisation et balisage de chantier | Ft | 1 |  | 0
1.4 | Constat d'huissier | Ft | 1 |  | 0
1.5 | Récolement & DOE | Ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
02 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 | Sondage de reconnaissance concessionnaires | u | 5 |  | 0
2.2 | Décapage de la terre végétale sur 15cm | m² | 240 |  | 0
2.3 | Débroussaillage de haie ou de taillis | m² | 100 |  | 0
2.4 | Démolition d'enrobé | m² | 150 |  | 0
2.5 | Décapage de sable stabilisé | m² | 60 |  | 0
2.6 | Enlèvement de végétaux | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
03 | TRAVAUX DE TERRASSEMENT
3.1 | Déblais (hors déblais tranchées)
3.1.1 | A évacuer | m3 | 30 |  | 0
3.2 | Purge | m3 | 5 |  | 0
3.3 | Cloutage R61 150/250 | m3 | 6
3.4 | Remblais d'apport 0/80 | m3 | 10 |  | 0
3.5 | Remblais pour fossés, espace verts et accotements (matériaux de déblai repris sur stock) | m3 | 20 |  | 0
3.6 | Campagne d'essais à la plaque | Ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
04 | TRAVAUX DE VOIRIE
4.1 | Géotextile - Classe 4 | m² | 150 |  | 0
4.2 | Couche de forme 0/80
4.2.1 | Pour voirie lourde et stationnement - épaisseur 0,75m | m3 | 115 |  | 0
4.3 | Couche de réglage GNT- 0/20
4.3.1 | Couche de réglage - pour voirie lourde et stationnement - épaisseur 0,05m | m3 | 8 |  | 0
4.4 | Campagne d'essais à la plaque (1essai / 500m²) | Ft | 1 |  | 0
4.5 | Couche d'imprégnation
4.5.1 | Pour voirie lourde et stationnement en enrobé | m² | 150 |  | 0
4.6 | Couche d'accrochage
4.6.1 | Pour voirie lourde et stationnement - 2 couches | m² | 150 |  | 0
4.7 | EB 14 assise GB 0/14 classe 3
4.7.1 | Pour voirie lourde - 1 couche de 12cm | m² | 150 |  | 0
4.7.2 | Pour voirie lourde - 2 couches de 12cm | m² | 0 |  | 0
4.8 | EB de roulement
4.8.1 | Pour création de voirie lourde et stationnement - BBSG épaisseur 0,06m | m² | 150 |  | 0
4.9 | Refection du cheminement Sable stabilisé | m² | 60 |  | 0
4.10 | Bordure et caniveau béton préfabriqué
4.10.2 | Abaissement de Bordures béton 20*30 existante | ml | 13 |  | 0
4.10.3 | Bordures béton 20*20 identique à l'existant - Classe A - noyée | ml | 8 |  | 0
4.11 | Mise à niveau de l'ensemble des tampons | u | 3 |  | 0
4.12 | Réfection de tranchée à l'identique | m2 | 150 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
05 | RESEAU EP
5.1 | Terrassement en tranchée en terrain de toute natures (profondeur entre 1,00m>x>4,00m)
5.1.1 | - pour EP Ø315mm - profondeur moyenne 1,50m | ml | 20 |  | 0
5.1.2 | - pour EP Ø500mm - profondeur moyenne 1,50,m | ml | 0 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8
5.2.4 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8 Ø de 315 mm | ml | 20 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de canalisation en béton série 135 A
5.3.1 | Canalisations B135A Ø500 | ml | 0 |  | 0
5.4 | Plus value pour enrobage béton | ml | 10 |  | 0
5.5 | Fossé
5.5.1 | Reprise fossé | ml | 0 |  | 0
5.6 | Regard de branchement
5.6.1 | Dimensions int. 60*60 | u | 1 |  | 0
5.7 | Regard de visite
5.7.1 | Regard de visite Ø1000mm - profondeur < 2,00m | u | 0 |  | 0
5.7.2 | Regard de visite Ø1000mm ou 1000*1000 - profondeur > 2,00m | u | 0 |  | 0
5.7.3 | Regard de visite Ø1500mm - profondeur > 2,00m | u | 0 |  | 0
5.8 | Tête d'aqueduc
5.8.1 | Pour Ø400 à Ø600mm | u | 0 |  | 0
5.9 | Bétonnage de la tete de canalisation en raccord sur le fossé | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
06 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
6.1 | Terrassement en tranchée en terrain de toute natures (profondeur entre 1,00m>x>4,00m)
6.1.1 | - pour EU Ø250mm - profondeur moyenne 3,00m | ml | 20 |  | 0
6.2 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8 y compris raccordements sur ouvrages
6.2.1 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8 Ø160 mm | ml | 20 |  | 0
6.3 | Regard de visite
6.3.1 | Regard de visite Ø1000mm - profondeur < 2,00m | u | 0 |  | 0
6.3.2 | Regard de visite Ø1000mm - profondeur > 2,00m | u | 1 |  | 0
6.4 | Raccordement sur existant | ft | 1 |  | 0
6.5 | Hydrocurage | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
07 | EAU POTABLE - EAU BRUTE
7.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8m>1,20m)
7.1.1 | - pour réseaux AEP et EB - profondeur moyenne 1,80 m | ml | 15 |  | 0
7.2 | Fourniture et pose de canalisation en fonte ductile y compris pièces spéciales (té, coude, cône etc…)
7.2.1 | PEHD PE100 PN 16 DN32 - AEP | ml | 15 |  | 0
7.2.2 | PEHD PE100 PN 16 DN32 - EB | ml | 0 |  | 0
7.3 | Branchement DN32 sur conduite en service | Ens | 1 |  | 0
7.4 | Bouche à clé complète | Ens | 1 |  | 0
7.5 | Regard de comptage | Ens | 1 |  | 0
7.6 | Essais et désinfection | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
08 | RESEAU ELECTRICITE
8.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8m>1,10m)
8.1.1 | Tranchée nappe réseaux BT | ml | 30 |  | 0
8.2 | Fourniture et pose en tranchée de Fourreaux TPC rouge
8.2.1 | Fourreaux Ø 110 | ml | 30 |  | 0
8.3 | Chambre de tirage | u | 2 |  | 0
8.4 | Raccordement sur existant | u | 1 |  | 0
8.5 | Essais et contrôles | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
09 | RESEAU ECLAIRAGE
9.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8m>1,10m) | ml | 0 |  | 0
9.2 | Fourniture et pose en tranchée de Fourreaux TPC rouge
9.2.1 | Fourreaux Ø 90 | ml | 0 |  | 0
9.3 | Fourniture et pose sous fourreau de câble U-1000 R2V 4x16mm² | ml | 0 |  | 0
9.4 | Fourniture et pose en tranchée cablette Cu 25mm² | ml | 0 |  | 0
9.5 | Chambre de tirage | u | 0 |  | 0
9.6 | Massif d'ancrage pour mât de 12m | u | 0 |  | 0
9.7 | Dépose et repose Candélabre Furyo - Hauteur : 12m | u | 0 |  | 0
9.8 | Raccordement sur existant | u | 0 |  | 0
9.9 | Essais et contrôles | ft | 0 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
10 | RESEAU COURANT FAIBLE - TELECOM - FIBRE OPTIQUE
10.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8>1,10m) | ml | 40 |  | 0
10.2 | Fourniture et pose de fourreaux
10.2.1 | PVC Ø42/45 | ml | 160 |  | 0
10.3 | Chambre de tirage Télécom
10.3.1 | Chambre Télécom LOT | u | 1 |  | 0
10.4 | Raccordement sur réseau existant | u | 2 |  | 0
10.5 | Essais et contrôles | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
11 | RESEAU GAZ
11.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8>1,10m)
11.1.1 | Tranchée pour réseau secondaire | ml | 15 |  | 0
11.2 | Pose de canalisation PEHD GAZ PN80 quelque soit le diamètre (fournie par GRDF) | ml | 15 |  | 0
11.3 | Essais et contrôles | Ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
12 | ESPACES VERTS
12.1 | Végétalisation de la noue | m² | 2 |  | 0
12.2 | Déplacement d'arbre tige | u | 0 |  | 0
12.3 | Reprise de bande arbustive et couvre sol | m² | 6 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| Montant total TTC |  |  |  | 0
Note on F38: : calcul mensura

## LE PARC DQE CC3
ZAC DES PLAINES - PHASE DCE
CAS CONCRET N°3
LE PARC
DQE
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | Prix U. (€) | MONTANT
MOE
01 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
1.1 | Etudes d'exécution & Phasage Ce prix rémunère : - l'établissement de l'ensemble des notes de calculs, plan de calepinage et plans d'exécution des ouvrages définitifs, y compris rectification et mises à jour éventuelles, Il comprend : - l'ensemble d | Ft | 1 |  | 0
1.2 | Installation générale de chantier | Ft | 1 |  | 0
1.3 | Signalisation et balisage de chantier | Ft | 1 |  | 0
1.4 | Constat d'huissier | Ft | 1 |  | 0
1.5 | Récolement & DOE | Ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
02 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 | Sondage de reconnaissance concessionnaires | u | 5 |  | 0
2.2 | Décapage de la terre végétale sur 15cm | m² | 240 |  | 0
2.3 | Débroussaillage de haie ou de taillis | m² | 30 |  | 0
2.4 | Démolition d'enrobé | m² | 70 |  | 0
2.5 | Décapage de sable stabilisé | m² | 30 |  | 0
2.6 | Enlèvement de végétaux | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
03 | TRAVAUX DE TERRASSEMENT
3.1 | Déblais (hors déblais tranchées)
3.1.1 | A évacuer | m3 | 50 |  | 0
3.2 | Purge | m3 | 6 |  | 0
3.3 | Cloutage R61 150/250 | m3 | 8
3.4 | Remblais d'apport 0/80 | m3 | 20 |  | 0
3.5 | Remblais pour fossés, espace verts et accotements (matériaux de déblai repris sur stock) | m3 | 30 |  | 0
3.6 | Campagne d'essais à la plaque | Ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
04 | TRAVAUX DE VOIRIE
4.1 | Géotextile - Classe 4 | m² | 180 |  | 0
4.2 | Couche de forme 0/80
4.2.1 | Pour voirie lourde et stationnement - épaisseur 0,75m | m3 | 115 |  | 0
4.3 | Couche de réglage GNT- 0/20
4.3.1 | Couche de réglage - pour voirie lourde et stationnement - épaisseur 0,05m | m3 | 9 |  | 0
4.4 | Campagne d'essais à la plaque (1essai / 500m²) | Ft | 1 |  | 0
4.5 | Couche d'imprégnation
4.5.1 | Pour voirie lourde et stationnement en enrobé | m² | 180 |  | 0
4.6 | Couche d'accrochage
4.6.1 | Pour voirie lourde et stationnement - 2 couches | m² | 180 |  | 0
4.7 | EB 14 assise GB 0/14 classe 3
4.7.1 | Pour voirie lourde - 1 couche de 12cm | m² | 0 |  | 0
4.7.2 | Pour voirie lourde - 2 couches de 12cm | m² | 180 |  | 0
4.8 | EB de roulement
4.8.1 | Pour création de voirie lourde et stationnement - BBSG épaisseur 0,06m | m² | 180 |  | 0
4.9 | Refection du cheminement Sable stabilisé | m² | 30 |  | 0
4.10 | Bordure et caniveau béton préfabriqué
4.10.2 | Abaissement de Bordures béton 20*30 existante | ml | 13 |  | 0
4.10.3 | Bordures béton 20*20 identique à l'existant - Classe A - noyée | ml | 8 |  | 0
4.11 | Mise à niveau de l'ensemble des tampons | u | 3 |  | 0
4.12 | Réfection de tranchée à l'identique | m2 | 70 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
05 | RESEAU EP
5.1 | Terrassement en tranchée en terrain de toute natures (profondeur entre 1,00m>x>4,00m)
5.1.1 | - pour EP Ø315mm - profondeur moyenne 1,50m | ml | 20 |  | 0
5.1.2 | - pour EP Ø500mm - profondeur moyenne 1,50,m | ml | 0 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8
5.2.1 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8 Ø de 315 mm | ml | 20 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de canalisation en béton série 135 A
5.3.1 | Canalisations B135A Ø500 | ml | 0 |  | 0
5.4 | Plus value pour enrobage béton | ml | 10 |  | 0
5.5 | Fossé
5.5.1 | Reprise fossé | ml | 0 |  | 0
5.6 | Regard de branchement
5.6.1 | Dimensions int. 60*60 | u | 1 |  | 0
5.7 | Regard de visite
5.7.1 | Regard de visite Ø1000mm - profondeur < 2,00m | u | 1 |  | 0
5.7.2 | Regard de visite Ø1000mm ou 1000*1000 - profondeur > 2,00m | u | 0 |  | 0
5.7.3 | Regard de visite Ø1500mm - profondeur > 2,00m | u | 0 |  | 0
5.8 | Tête d'aqueduc
5.8.1 | Pour Ø400 à Ø600mm | u | 0 |  | 0
5.9 | Bétonnage de la tete de canalisation en raccord sur le fossé | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
06 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
6.1 | Terrassement en tranchée en terrain de toute natures (profondeur entre 1,00m>x>4,00m)
6.1.1 | - pour EU Ø250mm - profondeur moyenne 3,00m | ml | 15 |  | 0
6.2 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8 y compris raccordements sur ouvrages
6.2.1 | Fourniture et pose de canalisation en P.V.C. CR8 Ø160 mm | ml | 15 |  | 0
6.3 | Regard de visite
6.3.1 | Regard de visite Ø1000mm - profondeur < 2,00m | u | 1 |  | 0
6.3.2 | Regard de visite Ø1000mm - profondeur > 2,00m | u | 0 |  | 0
6.4 | Raccordement sur existant | ft | 1 |  | 0
6.5 | Hydrocurage | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
07 | EAU POTABLE - EAU BRUTE
7.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8m>1,20m)
7.1.1 | - pour réseaux AEP et EB - profondeur moyenne 1,80 m | ml | 15 |  | 0
7.2 | Fourniture et pose de canalisation en fonte ductile y compris pièces spéciales (té, coude, cône etc…)
7.2.1 | PEHD PE100 PN 16 DN32 - AEP | ml | 15 |  | 0
7.2.2 | PEHD PE100 PN 16 DN32 - EB | ml | 0 |  | 0
7.3 | Branchement DN32 sur conduite en service | Ens | 1 |  | 0
7.4 | Bouche à clé complète | Ens | 1 |  | 0
7.5 | Regard de comptage | Ens | 1 |  | 0
7.6 | Essais et désinfection | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
08 | RESEAU ELECTRICITE
8.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8m>1,10m)
8.1.1 | Tranchée nappe réseaux BT | ml | 60 |  | 0
8.2 | Fourniture et pose en tranchée de Fourreaux TPC rouge
8.2.1 | Fourreaux Ø 110 | ml | 60 |  | 0
8.3 | Chambre de tirage | u | 3 |  | 0
8.4 | Raccordement sur existant | u | 1 |  | 0
8.5 | Essais et contrôles | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
09 | RESEAU ECLAIRAGE
9.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8m>1,10m) | ml | 5 |  | 0
9.2 | Fourniture et pose en tranchée de Fourreaux TPC rouge
9.2.1 | Fourreaux Ø 90 | ml | 5 |  | 0
9.3 | Fourniture et pose sous fourreau de câble U-1000 R2V 4x16mm² | ml | 8 |  | 0
9.4 | Fourniture et pose en tranchée cablette Cu 25mm² | ml | 8 |  | 0
9.5 | Chambre de tirage | u | 1 |  | 0
9.6 | Massif d'ancrage pour mât de 12m | u | 1 |  | 0
9.7 | Dépose et repose Candélabre Furyo - Hauteur : 12m | u | 1 |  | 0
9.8 | Raccordement sur existant | u | 1 |  | 0
9.9 | Essais et contrôles | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
10 | RESEAU COURANT FAIBLE - TELECOM - FIBRE OPTIQUE
10.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8>1,10m) | ml | 35 |  | 0
10.2 | Fourniture et pose de fourreaux
10.2.1 | PVC Ø42/45 | ml | 140 |  | 0
10.3 | Chambre de tirage Télécom
10.3.1 | Chambre Télécom LOT | u | 1 |  | 0
10.4 | Raccordement sur réseau existant | u | 2 |  | 0
10.5 | Essais et contrôles | ft | 1 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
11 | RESEAU GAZ
11.1 | Terrassement en tranchée commune en terrain de toute natures (profondeur entre 0,8>1,10m)
11.1.1 | Tranchée pour réseau secondaire | ml | 0 |  | 0
11.2 | Pose de canalisation PEHD GAZ quelque soit le diamètre (fournie par GRDF) | ml | 0 |  | 0
11.3 | Essais et contrôles | Ft | 0 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
12 | ESPACES VERTS
12.1 | Végétalisation de la noue | m² | 2 |  | 0
12.2 | Déplacement d'arbre tige | u | 1 |  | 0
12.3 | Reprise de bande arbustive et couvre sol | m² | 6 |  | 0
| Sous-total HT |  |  |  | 0
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| Montant total TTC |  |  |  | 0
Note on F38: : calcul mensura

## LE PARC RECAPITULATIF
ZAC DES PLAINES - PHASE DCE
SYNTHESE
LE PARC
RECAPITULATIF
MONTANT
| LE PARC DPGF | 0
| LE PARC DQE CC1 | 0
| LE PARC DQE CC2 | 0
| LE PARC DQE CC3 | 0
| Total HT | 0
| TVA 20 % | 0
| Montant total TTC | 0