## Result
Ce document de travail est une aide fournie par ALS France; il n'a aucune valeur légale et ne se substitue pas aux rapports d'essais pdf signés qui font foi.
N° d'échantillon |  | 26-001431-01 | 26-001431-02 | 26-001431-03 | 26-001431-04 | 26-001431-05 | 26-001431-06 | 26-001431-07 | 26-001431-08 | 26-001431-09 | 26-001431-10 | 26-001431-11 | 26-001431-12 | 26-001431-13 | 26-001431-14
Désignation d'échantillon | Unité | A -1m | A -2m | B -1m | B -2m | C -1m | C -2m | D -1m | D -2m | E -1m | E -2m | F -1m | F -2m | G -1m | G -2m
Analyse physique
Matière sèche | % masse MB | 84,3 | 85,7 | 84,1 | 81,0 | 84,8 | 84,1 | 82,6 | 84,4 | 80,7 | 83,8 | 82,8 | 84,7 | 82,3 | 80,4
COT calculé d'ap. matière organique | mg/kg MS | 69600 | 91200 | 64500 | 63400 | 111000 | 70600 | 67900 | 43000 | 54700 | 38300 | 60000 | 50400 | 46800 | 56100
Indice hydrocarbure C10-C40 | mg/kg MS | 140 | 140 | 59 | 630 | 50 | 73 | 62 | 41 | 25 | 43 | 1300 | 67 | 66 | 57
Hydrocarbures > C10-C12 | mg/kg MS | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20
Hydrocarbures > C12-C16 | mg/kg MS | <20 | 27 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20
Hydrocarbures > C16-C21 | mg/kg MS | 43 | 42 | <20 | 190 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 42 | <20 | <20 | <20
Hydrocarbures > C21-C35 | mg/kg MS | 68 | 63 | 37 | 420 | <20 | 48 | 41 | 27 | <20 | <20 | 1100 | 34 | 34 | 31
Hydrocarbures > C35-C40 | mg/kg MS | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 160 | <20 | <20 | <20
Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale | MS | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026
Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) | mg/kg MS | 23 | 19 | 38 | 25 | 20 | 22 | 60 | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 27
Nickel (Ni) | mg/kg MS | 32 | 33 | 25 | 29 | 27 | 29 | 39 | 25 | 28 | 23 | 24 | 31 | 25 | 28
Cuivre (Cu) | mg/kg MS | 160 | 35 | 37 | 37 | 40 | 34 | 37 | 30 | 44 | 23 | 24 | 30 | 27 | 30
Zinc (Zn) | mg/kg MS | 110 | 110 | 130 | 140 | 100 | 120 | 180 | 130 | 180 | 150 | 96 | 110 | 94 | 110
Arsenic (As) | mg/kg MS | 93 | 84 | 220 | 350 | 150 | 120 | 120 | 82 | 74 | 41 | 94 | 83 | 83 | 100
Sélénium (Se) | mg/kg MS | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Molybdène (Mo) | mg/kg MS | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0
Cadmium (Cd) | mg/kg MS | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | <0,4 | <0,4 | 0,6 | 0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | 0,4 | <0,4 | <0,4
Antimoine (Sb) | mg/kg MS | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0
Baryum (Ba) | mg/kg MS | 160 | 120 | 170 | 200 | 140 | 300 | 230 | 140 | 160 | 160 | 100 | 93 | 130 | 150
Mercure (Hg) | mg/kg MS | 0,2 | <0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | <0,1 | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Plomb (Pb) | mg/kg MS | 65 | 37 | 91 | 84 | 55 | 46 | 63 | 54 | 69 | 43 | 32 | 47 | 38 | 52
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
1,1-Dichloroéthane | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
1,1-Dichloroéthylène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Dichlorométhane | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,72 | 0,47 | <0,1 | <0,1
Tétrachloroéthylène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,12 | <0,1 | <0,1 | <0,1
1,1,1-Trichloroéthane | mg/kg MS | <0,1 | 0,12 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Tétrachlorométhane | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Trichlorométhane | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Trichloroéthylène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,24 | 0,12 | <0,1 | <0,1
Chlorure de vinyle | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
cis-1,2-Dichloroéthylène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
trans-1,2-Dichloroéthylène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Somme des COHV | mg/kg MS | -/- | 0,12 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1,1 | 0,59 | -/- | -/-
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Toluène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,48 | 0,12 | <0,1 | <0,1
Ethylbenzène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,24 | <0,1 | <0,1 | <0,1
m-, p-Xylène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,85 | 0,47 | <0,1 | <0,1
o-Xylène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,24 | 0,24 | <0,1 | <0,1
Cumène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
m-, p-Ethyltoluène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,12 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Mésitylène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,12 | <0,1 | <0,1 | <0,1
o-Ethyltoluène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Pseudocumène | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,24 | 0,12 | <0,1 | <0,1
Somme des CAV-BTEX | mg/kg MS | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2,3 | 0,94 | -/- | -/-
Somme des BTEX | mg/kg MS | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1,8 | 0,83 | -/- | -/-
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène | mg/kg MS | 0,14 | 0,26 | 0,07 | 0,27 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | <0,05 | <0,05 | 0,08 | <0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,09
Acénaphtylène | mg/kg MS | 0,11 | <0,05 | 0,06 | 1,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Acénaphtène | mg/kg MS | 0,07 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,09 | <0,05
Fluorène | mg/kg MS | 0,09 | <0,05 | <0,05 | 0,38 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,09 | <0,05
Phénanthrène | mg/kg MS | 1,5 | 0,88 | 0,38 | 2,3 | 0,35 | 0,74 | 0,39 | 0,32 | 0,06 | 0,32 | <0,05 | 0,33 | 1,3 | 0,56
Anthracène | mg/kg MS | 0,37 | 0,49 | 0,10 | 3,3 | <0,05 | 0,12 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,06 | 0,22 | 0,11
Fluoranthène | mg/kg MS | 3,6 | 1,1 | 0,82 | 46 | 0,20 | 1,0 | 0,47 | 0,51 | <0,05 | 0,27 | <0,05 | 0,45 | 1,3 | 0,68
Pyrène | mg/kg MS | 2,6 | 0,89 | 0,64 | 41 | 0,17 | 0,76 | 0,38 | 0,36 | <0,05 | 0,17 | <0,05 | 0,33 | 1,00 | 0,49
Benzo(a)anthracène | mg/kg MS | 1,2 | 0,62 | 0,51 | 32 | 0,15 | 0,52 | 0,28 | 0,24 | <0,05 | 0,18 | <0,05 | 0,28 | 0,56 | 0,36
Chrysène | mg/kg MS | 0,98 | 0,60 | 0,46 | 22 | 0,17 | 0,49 | 0,28 | 0,37 | <0,05 | 0,19 | <0,05 | 0,25 | 0,50 | 0,34
Benzo(b)fluoranthène | mg/kg MS | 1,3 | 0,64 | 0,73 | 36 | 0,20 | 0,69 | 0,39 | 0,44 | 0,06 | 0,24 | <0,05 | 0,38 | 0,68 | 0,46
Benzo(k)fluoranthène | mg/kg MS | 0,52 | 0,26 | 0,27 | 15 | 0,08 | 0,26 | 0,15 | 0,14 | <0,05 | 0,08 | <0,05 | 0,14 | 0,24 | 0,17
Benzo(a)pyrène | mg/kg MS | 0,89 | 0,46 | 0,50 | 28 | 0,12 | 0,45 | 0,25 | 0,23 | <0,05 | 0,13 | <0,05 | 0,22 | 0,47 | 0,27
Dibenzo(a,h)anthracène | mg/kg MS | <0,17 | <0,09 | <0,1 | <3,8 | <0,05 | <0,11 | <0,07 | <0,07 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,06 | <0,1 | <0,07
Indéno(1,2,3,c,d)pyrène | mg/kg MS | 0,57 | 0,25 | 0,38 | 14 | 0,08 | 0,32 | 0,19 | 0,20 | <0,05 | 0,11 | <0,05 | 0,17 | 0,32 | 0,17
Benzo(g,h,i)pérylène | mg/kg MS | 0,51 | 0,21 | 0,33 | 11 | 0,08 | 0,29 | 0,17 | 0,17 | <0,05 | 0,08 | <0,05 | 0,14 | 0,29 | 0,16
Somme des HAP | mg/kg MS | 14,5 | 6,7 | 5,3 | 252,3 | 1,7 | 5,8 | 3,0 | 3,0 | 0,12 | 1,9 | -/- | 2,8 | 7,2 | 3,9
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 | mg/kg MS | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
PCB n° 52 | mg/kg MS | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
PCB n° 101 | mg/kg MS | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,012 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
PCB n° 118 | mg/kg MS | 0,012 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
PCB n° 138 | mg/kg MS | 0,012 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,012 | <0,01 | 0,024 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
PCB n° 153 | mg/kg MS | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,024 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
PCB n° 180 | mg/kg MS | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,024 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Somme des 7 PCB | mg/kg MS | 0,024 | -/- | -/- | -/- | -/- | 0,024 | -/- | 0,071 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
Lixiviation
Masse totale de l'échantillon | g | 73 | 70 | 80 | 71 | 73 | 84 | 77 | 74 | 77 | 78 | 80 | 77 | 74 | 76
Masse de la prise d'essai | g | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21
Refus >4mm | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
pH |  | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 8,2
Température de mesure du pH | °C | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 18,8 | 18,7 | 18,8 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,2 | 18,1 | 18,1
Conductivité [25°C] | µS/cm | 170 | 149 | 284 | 389 | 450 | 226 | 187 | 146 | 150 | 158 | 125 | 128 | 186 | 151
Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) | µg/l E/L | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 6,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0
Nickel (Ni) | µg/l E/L | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Cuivre (Cu) | µg/l E/L | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0
Zinc (Zn) | µg/l E/L | <50 | <50 | <50 | <50 | 130 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 340 | <50 | <50 | <50
Arsenic (As) | µg/l E/L | 37 | 7,0 | 61 | 98 | 18 | 37 | 29 | 23 | 22 | 4,0 | 27 | 29 | 22 | 36
Sélénium (Se) | µg/l E/L | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Molybdène (Mo) | µg/l E/L | <10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 17 | <10 | <10 | <10 | <10 | 13 | 11 | 23 | 27
Cadmium (Cd) | µg/l E/L | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5
Antimoine (Sb) | µg/l E/L | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0
Baryum (Ba) | µg/l E/L | 11 | 18 | 21 | 15 | 26 | 23 | 22 | 16 | 22 | 17 | 15 | 10 | 15 | 17
Mercure (Hg) | µg/l E/L | 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Plomb (Pb) | µg/l E/L | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Analyse physique
Résidu sec après filtration | mg/l E/L | <100 | <100 | 130 | 230 | 250 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100
Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) | mg/l E/L | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Sulfates (SO4) | mg/l E/L | 23 | 15 | 53 | 110 | 160 | 50 | 26 | 15 | <10 | 11 | <10 | <10 | 36 | 13
Fluorures (F) | mg/l E/L | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 1,9
Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) | µg/l E/L | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Carbone organique total (COT) | mg/L E/L | 2,3 | 1,6 | 3,3 | 2,8 | 1,6 | 2,3 | 4,6 | 4,8 | 6,4 | 8,8 | 5,4 | 4,1 | 4,3 | 4,9
Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) | mg/kg MS | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Chrome (Cr) | mg/kg MS | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,06 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nickel (Ni) | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Cuivre (Cu) | mg/kg MS | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Zinc (Zn) | mg/kg MS | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 1,3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 3,4 | <0,5 | <0,5 | <0,5
Arsenic (As) | mg/kg MS | 0,37 | 0,07 | 0,61 | 0,98 | 0,18 | 0,37 | 0,29 | 0,23 | 0,22 | 0,04 | 0,27 | 0,29 | 0,22 | 0,36
Sélénium (Se) | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Cadmium (Cd) | mg/kg MS | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Baryum (Ba) | mg/kg MS | 0,11 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,16 | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,17
Plomb (Pb) | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Molybdène (Mo) | mg/kg MS | <0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,17 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,13 | 0,11 | 0,23 | 0,27
Antimoine (Sb) | mg/kg MS | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) | mg/kg MS | 23,0 | 16,0 | 33,0 | 28,0 | 16,0 | 23,0 | 46,0 | 48,0 | 64,0 | 88,0 | 54,0 | 41,0 | 43,0 | 49,0
Phénol (indice) | mg/kg MS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) | mg/kg MS | 230 | 150 | 530 | 1100 | 1600 | 500 | 260 | 150 | <100 | 110 | <100 | <100 | 360 | 130
Fluorures (F) | mg/kg MS | 9,0 | 10 | 8,0 | 11 | 10 | 15 | 8,0 | 10 | 9,0 | 9,0 | 12 | 16 | 25 | 19
Chlorures (Cl) | mg/kg MS | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100
Analyse physique
Fraction soluble | mg/kg MS | <1000 | <1000 | 1300 | 2300 | 2500 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000

## Samples
Ce document de travail est une aide fournie par ALS France; il n'a aucune valeur légale et ne se substitue pas aux rapports d'essais pdf signés qui font foi.
Informations sur les échantillons
Echantillon-n° | 26-001431-01 | 26-001431-02 | 26-001431-03 | 26-001431-04 | 26-001431-05
Date de réception: | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026
Désignation | A -1m | A -2m | B -1m | B -2m | C -1m
Type d'échantillons: | Sol | Sol | Sol | Sol | Sol
Prélèvement: | 06.01.2026 | 06.01.2026 | 06.01.2026 | 06.01.2026 | 06.01.2026
Récipient: | 2*250ml VBrun WES002 | 2*250ml VBrun WES002 | 2*250ml VBrun WES002 | 2*250ml VBrun WES002 | 2*250ml VBrun WES002
Température de réception (C°): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Début des analyses: | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026
Fin des analyses: | 13.01.2026 | 13.01.2026 | 13.01.2026 | 13.01.2026 | 13.01.2026
Echantillon-n° | 26-001431-06 | 26-001431-07 | 26-001431-08 | 26-001431-09 | 26-001431-10
Date de réception: | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026
Désignation | C -2m | D -1m | D -2m | E -1m | E -2m
Type d'échantillons: | Sol | Sol | Sol | Sol | Sol
Prélèvement: | 06.01.2026 | 06.01.2026 | 06.01.2026 | 06.01.2026 | 06.01.2026
Récipient: | 2*250ml VBrun WES002 | 2*250ml VBrun WES002 | 2*250ml VBrun WES002 | 2*250ml VBrun WES002 | 2*250ml VBrun WES002
Température de réception (C°): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Début des analyses: | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026
Fin des analyses: | 13.01.2026 | 13.01.2026 | 13.01.2026 | 13.01.2026 | 13.01.2026
Echantillon-n° | 26-001431-11 | 26-001431-12 | 26-001431-13 | 26-001431-14
Date de réception: | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026
Désignation | F -1m | F -2m | G -1m | G -2m
Type d'échantillons: | Sol | Sol | Sol | Sol
Prélèvement: | 06.01.2026 | 06.01.2026 | 06.01.2026 | 06.01.2026
Récipient: | 2*250ml VBrun WES002 | 2*250ml VBrun WES002 | 2*250ml VBrun WES002 | 2*250ml VBrun WES002
Température de réception (C°): | 5 | 5 | 5 | 5
Début des analyses: | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 07.01.2026
Fin des analyses: | 13.01.2026 | 13.01.2026 | 13.01.2026 | 13.01.2026