## CRE SO
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | BIOMERIEUX La Balme Les Grottes - TWINS Lot 1
COUPE DE SONDAGE (NF P 11-300 de septembre 1992)
|  |  |  | SO n° |  | 8 | RA P99A |  |  | 20/10/2025
[6 empty] | Chrono | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST | [14 empty] | INSERER LES CELLULES COPIEES FEUILLE1 SUR LIGNE 26
| Type et nom de l'ouvrage : |  |  | BIOMERIEUX La Balme Les Grottes - TWINS Lot 1 |  |  |  | Document de référence :
| Partie de l'ouvrage : | [6 empty] | Sondeur : |  |  |  |  | Marco COSTA PEREIRA
1 / | Caractéristiques
| Procédé de sondage : |  |  | Pelle hydraulique 5T |  |  |  | Géolocalisation : |  |  |  |  | 0;0
| Date de sondage : |  |  | 16/10/2025 |  |  |  | Altitude : |  |  |  |  | 0
| Conditions météo : |  |  | Couvert |  |  |  | Déblai ou remblais :
[8 empty] | Profil n° : |  |  |  |  | S8
| Arrêt de sondage : |  |  | 0.9 |  | m / TN
2 / | Résultats du sondage et des identifications
| Echantillon | Profondeur (m) | Identification visuelle |  |  |  |  | Essais de laboratoire | [9 empty] | GTR 2000
|  |  | Coupe graphique | Arrivée d'eau | Description (nature, couleur, D, état…) |  |  | 50 | 2 | 80 | W% | IPI | DS | W% | VBs | Ip | Ic | classe - état
[8 empty] | mm | mm | µm | nat |  | OPN | OPN | [6 empty] | ##calcul_hauteur##
|  | 0.5 |  | Aucune | Grave sableuse dmax Ø50mm remblai | [13 empty] | Couche | 1 | Hauteur de ligne | 333.33
|  | 0.9 |  | Aucune | Remblai limon sableux avec déchets (Brique, ferraille, plastique) | [13 empty] | Couche | 2 | Hauteur de ligne | 133.33
|  | 1.2 |  | Aucune | Grave sableuse Dmax Ø 150mm beige | [13 empty] | Couche | 3 | Hauteur de ligne | 133.33
Arrêt volontaire
3 / | COMMENTAIRES
[12 empty] | Nom |  |  | MARCO COSTA PEREIRA
[12 empty] | Fonction |  |  | RST
Visa

## Feuil1
0.5 | Aucune | Grave sableuse dmax Ø50mm remblai | Couche | 1 | Hauteur de ligne | 333.33
0.9 | Aucune | Remblai limon sableux avec déchets (Brique, ferraille, plastique) | Couche | 2 | Hauteur de ligne | 133.33
1.2 | Aucune | Grave sableuse Dmax Ø 150mm beige | Couche | 3 | Hauteur de ligne | 133.33