## 280225
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [8 empty] | St Michel sur Rhône - Tvx de sécurisation des captages
Détermination de la Teneur en Eau (NF P 94 049 et NF P 94 050)
|  |  |  | WE |  | n° | 1 | RA O85D |  | 2025-03-14
[7 empty] | Chrono | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire :
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  |  | F. Montet |  |  |  | Nature du matériau : |  |  | Graves, limons et sables
| Date de(s) prélèvement(s) : |  |  |  | 28/02/2025 |  |  |  | Provenance : |  |  | sondages
| Date de(s) essai(s) : |  |  |  | 13/03/2025 |  |  |  | Destination :
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
Définition des critères / objectifs :
3/ | METHODE
Choix de dessication :
Etuvage
4/ | RESULTATS DES ESSAIS
|  | Référence d'Echantillon | [6 empty] | Teneur en Eau Pondérale (%) |  |  |  | IPI
|  | S3E1 | [6 empty] | 12.3 |  |  |  | 16
|  | S3E3 | [6 empty] | 18.1 |  |  |  | 16
|  | S3E4 | [6 empty] | 31.9 |  |  |  | 0
|  | S4E1 | [6 empty] | 9.1 |  |  |  | 17
|  | S4E2 | [6 empty] | 13.8 |  |  |  | 19
|  | S4E3 | [6 empty] | 29.9 |  |  |  | 0
|  | S5E1 | [6 empty] | 6.3 |  |  |  | 15
|  | S5E3 | [6 empty] | 30.8 |  |  |  | 0
5/ | CONCLUSIONS
Contrôle : | [10 empty] | Nom |  | F. MONTET
Pour Information | [10 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa