## 101225 AT apres CaO
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [8 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
Détermination de la Teneur en Eau (NF P 94 049 et NF P 94 050)
|  |  |  | WE |  | n° | 2 | RA P99A |  | 2025-12-10
[7 empty] | Chrono | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  |  | Hugo LEPOLARD |  |  |  | Nature du matériau : |  |  | Limon graveleux
| Date de(s) prélèvement(s) : |  |  |  | 09/12/2025 |  |  |  | Provenance : |  |  | Prélèvements suivi traitement
| Date de(s) essai(s) : |  |  |  | 09/12/2025 |  |  |  | Destination : |  |  | AT traitée CaO
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
Définition des critères / objectifs :
3/ | METHODE
Choix de dessication :
|  |  | Etuvage |  |  | 105°C
4/ | RESULTATS DES ESSAIS
|  | Référence d'Echantillon | [6 empty] | Teneur en Eau Pondérale (%) |  |  |  | IPI
|  | 1 | [6 empty] | 9.1 |  |  |  | 33
|  | 2 | [6 empty] | 10.1 |  |  |  | 26
|  | 3 | [6 empty] | 9.1 |  |  |  | 28
|  | 4 | [6 empty] | 8.7 |  |  |  | 28
5/ | CONCLUSIONS
Contrôle : | [10 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [10 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 081225 AT avt CaO
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [8 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
Détermination de la Teneur en Eau (NF P 94 049 et NF P 94 050)
|  |  |  | WE |  | n° | 1 | RA P99A |  | 08/12/2025
[7 empty] | Chrono | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  | Nature du matériau : |  |  | Limon graveleux
| Date de(s) prélèvement(s) : |  |  |  | 08/12/2025 |  |  |  | Provenance : |  |  | Sondage PF
| Date de(s) essai(s) : |  |  |  | 08/12/2025 |  |  |  | Destination : |  |  | AT traitée
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
Définition des critères / objectifs :
3/ | METHODE
Choix de dessication :
|  |  | Etuvage |  |  | Autre |  |  | 105°C
4/ | RESULTATS DES ESSAIS
|  | Référence d'Echantillon | [6 empty] | Teneur en Eau Pondérale (%) |  |  |  | IPI
|  | 1 | [6 empty] | 13.1
|  | 2 | [6 empty] | 11.4
|  | 3 | [6 empty] | 13.9
|  | 4 | [6 empty] | 13.6
|  | 5 | [6 empty] | 11
|  | 6 | [6 empty] | 9.4
5/ | CONCLUSIONS
Contrôle : | [10 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [10 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Les prélèvements 5 et 6 sont mélangés limon / grave. | [10 empty] | Visa